附件1、       法定代表人（负责人）授权书

绍兴市上虞中医医院：

（投标人全称）法定代表人         授权         （全权代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                   项目，全权处理招投标活动中的一切事宜。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

法定代表人签字：

投标人全称（盖章）：

日期：

附：

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

邮政编码：

附：被授权人身份证复印件（正反面）

附件2、              投标函

绍兴市上虞中医医院：

我单位认真研究了关于                      的询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受询价文件的各项规定和要求，对询价文件的合理性、合法性不再有异议。如询价文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的所有货物。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料。

3、一旦我单位中标，我们保证按照询价文件的要求提供所有货物。

4、如果我单位中标，我方将严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

日期：　　年　月　日

附件3：

产品质量及售后服务的承诺

绍兴市上虞中医医院：

本公司自愿参加投标，完全理解询价文件要求，对所投产品作以下承诺；

1．	本公司如实提供完整的相关合法证件，对提供的证件资料真实性，合法性，有效性负责并保证所投产品为合法经营范围内产品。

2．	对所有投标产品保证质量，经仓库验收若产品不满足质量标准的，则无条件更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用，更换期限为收到通知的24小时内。

3．	如有因产品质量和缺陷引起的医患纠纷，及时处理解决并承担全部责任，对不明原因（非院方及患者原因或非产品质量问题）引起的投诉和纠纷，能协助采购方做好患者的协调工作。

4．	本公司严格按照中标规格供货，普通商品接到要货通知后市内在1个工作日内送达，市外2个工作日内送达至贵院总务库房，紧急情况4小时内送达（特殊物资按承诺书要求执行）。

5．	在招标有效期内，以中标价格供货，不以任何原因擅自变更中标价格供货。

6．	保证同品牌，同规格中标产品，中标价不高于我公司供应其它医院的价格。

7．	在招标有效期内，如无重大事务，不擅自变更中标单位供货。

8．	完全理解贵院的中标的原则，服从最后招标结果如与上一级卫生行政部门结果有冲突时，以上一级行政单位招标结果为准的原则。

单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

受委托人（签字）：

承诺日期：

附件4   城南院区电动移门、各类垃圾桶、手术圆凳等询价清单

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量（约） | 单位 | 技术规格 | 品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城南院区东门 | 无轨机头 | 2 | 台 | 材质要求：无轨电机，高:1.6m，门体上宽：540mm，门体下宽≥860mm，轮中宽距≥880mm,材料：1.0厚304不锈钢，外框颜色根据医院需求，采用国家标准JG/T73-1999《不锈钢建筑型材》高强度不锈钢材料。表面采用进口8K精抛光工艺处理，坚固耐用。系统为智能单轨控制行走系统。该项目包括但不限于基础改造、预埋、运输、开票、现场清淤等 2、质保年限：2年 3、工期要求：中标后10天内完成安装 |  |  |  |
|  |  | 伸缩门排 | 20 | 米 |  |  |  |  |
|  | 城南院区北面 | 无轨机头 | 2 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 伸缩门排 | 20 | 米 |  |  |  |  |
|  | 城南院区南门 | 无轨机头 | 4 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 伸缩门排 | 45 | 米 |  |  |  |  |
| 2 | 不锈钢垃圾桶 | 493*371*708(40L) | 200 | 只 | 1、材质要求：砂钢，桶身：410无指纹不锈钢（0.4mm）,桶盖：ABS塑料，桶底和内桶：PP塑料 2、质保年限：2年（免费提供部分小配件） 3、工期要求：中标后8天内完成供货，包括标记标识的粘贴。 |  |  |  |
| 3 | 塑料垃圾桶 | 470*565*950（120L绿色） | 20 | 只 | 1、材质要求：符合CJ/T280-2008行业标准,桶身≥5.4KG，桶体和桶盖采用100%高密度聚乙烯材料，轮轴为插入防盗式结构，每轮承重达120KG左右，顶部外沿设纵向不少于3条加强筋，桶体内壁有容积和刻度标识，产品具有耐酸耐碱耐腐蚀的性能。 2、质保年限：2年（免费提供部分小配件） 3、工期要求：中标后8天内完成供货，包括标记标识的粘贴。 |  |  |  |
| 4 | 塑料垃圾桶 | 725*580*1080（240L各种颜色） | 100 | 只 | 1、材质要求：符合CJ/T280-2008行业标准,桶身≥9.5KG，桶体和桶盖采用100%高密度聚乙烯材料，桶体厚度≥5mm,轮轴为直径20mm表面经过电镀锌的坚实钢轴，顶部外沿设纵向不少于3条加强筋，桶体内壁有容积和刻度标识，产品具有耐酸耐碱耐腐蚀的性能。 2、质保年限：2年（免费提供部分小配件） 3、工期要求：中标后8天内完成供货，包括标记标识的粘贴。 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢手术圆凳（全区核算检测点） | 29*48*35 | 60 | 个 | 1、材质要求：国标304材质，凳面底部加固管径22mm，加焊加宽，4脚加轮。 2、质保年限：3年质保 3、工期要求：中标后5天之内完成供货。 |  |  |  |
| 6 | 次氯酸钠 | 10% | 50 | 吨 | 1、技术要求：有效氯≥10%，符合技术型号B-II,,游历碱0.1-1.0 |  |  |  |
| 7 | 1区域7字型急救车膜结构停车篷 | 长32.5*宽5.5，前沿高度3.6米，后沿高度2.8米 | 178.8 | 米 | 1、材质要求：顶用高强度1100克膜材（需提供10年质保），支撑结构：为钢结构制作（白色），该项目包括但不限于基础挖坑，预埋钢板螺栓，混凝土浇筑，附件安装，电源铺设，LED灯具安装，钢结构除锈，油漆和现场清淤等。 2、质保年限：整体质保2年，膜质保10年。 3、工期要求：中标后20天内完成全部工程 |  |  |  |
|  | 2区域7字型膜结构停车篷 | 长32.5*宽5.5米，前沿高度3米，后沿高度2.2米 | 178.8 | 米 |  |  |  |  |
| 7 | 3区域电瓶车膜结构停车篷 | 长43米*宽9米，中间高度3米，边沿高度2.2米 | 387 | 米 | 1、材质要求：顶用高强度1100克膜材，三面下沿围膜（需提供10年质保），支撑结构：为钢结构制作（白色），该项目包括但不限于基础挖坑，预埋钢板螺栓，混凝土浇筑，附件安装，电源铺设，LED灯具安装，电瓶车插座，电瓶车电源线，钢结构除锈，油漆和现场清淤等 2、质保年限：整体质保2年，膜质保10年。 3、工期要求：中标后20天内完成安装 |  |  |  |
| 8 | 病房陪人小方凳 | 300*380*440 | 748 | 个 | 1、材质要求：全橡胶木，表面光滑，平整，四周倒角圆滑，无异味无毛刺。 2、质保年限：整体质保2年 3、工期要求：中标后8天内到货。 |  |  |  |